办公设备招标技术参数要求

| 序号 | 品名 | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1P壁挂式空调 | 15 | 台 | - 1、能效等级:≥2级 - 2、制冷量:≥2600W - 3、制冷功率:≤620W - 4、制热量:≥4000W - 5、制热功率:≤1100W - 6、电辅热功率:≥850W - 7、室内机噪音（高风）:≤36dB(A) - 8、室外机噪音:≤51dB(A) - 9、循环风量:≥650m3/h - 10、自带铜管≥3米 |  |
| 2 | 1.5P壁挂式空调 | 50 | 台 | - 1、能效等级:≥2级 - 2、制冷量:≥3500W - 3、制冷功率:≤930W - 4、制热量:≥4600W - 5、制热功率:≤1215W - 6、电辅热功率:≥850W - 7、室内机噪音（高风）:≤37dB(A) - 8、室外机噪音:≤51dB(A) - 9、循环风量:≥700m3/h - 10、自带铜管≥3米 |  |
| 3 | 2P壁挂式空调 | 30 | 台 | - 能效等级:≥2级 - 制冷量:≥5000W - 制冷功率:≤1370W - 制热量:≥6400W - 制热功率:≤2400W - 电辅热功率:≥1100W - 室内机噪音（高风）:≤41dB(A) - 室外机噪音:≤54dB(A) - 循环风量:≥850m3/h - 自带铜管≥4米 |  |
| 4 | 2P立柜式空调 | 30 | 台 | 能效等级:≥2级 制冷量:≥5110W 制冷功率:≤1380W 制热量:≥7200W 制热功率:≤2250W 电辅热功率:≥1800W 室内机噪音（高风）:≤38dB(A) 室外机噪音:≤54dB(A) 循环风量:≥1000m3/h |  |
| 5 | 3P立柜式空调 | 30 | 台 | 能效等级:≥2级 制冷量:≥7250W 制冷功率:≤2125W 制热量:≥9500W 制热功率:≤2900W 电辅热功率:≥2000W 室内机噪音（高风）:≤42dB(A) 室外机噪音:≤56dB(A) 循环风量:≥1200m3/h |  |
| 6 | 5P立柜式空调 | 10 | 台 | 能效等级:≥2级 制冷量:≥12100W 制冷功率:≤4200W 制热量:≥13000W 制热功率:≤4100W 室内机噪音（高风）:≤50dB(A) 室外机噪音:≤60dB(A) 循环风量:≥2000m3/h |  |
| 6 | 办公桌 | 100 | 张 | 1、规格：1400*700*760mm 2、中密度纤维板做基材，强度高、刚性好，不易变形，环保指标达到E1级标准, 游离甲醛含量≤0.038mg/m³,密度≥0.74g/cm³，中密度纤维板及室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放量标准。 3、木皮：采用胡桃木皮贴面，厚度≥0.94mm，甲醛释放量≤0.1mg/L， |  |
| 7 | 办公椅 | 200 | 把 | - 规格:1080*650*550mm - 背板：采用优质曲木定型板，含水率≤8%，经防腐、防虫、防潮等处理，脚架：采用实木框架。采用环保水性油漆，漆膜的外观理化性光洁高度，漆膜硬度高，VOC含量检验≤650g/L，游离二异氰酸酯总和含量≤0.02%g， 2、海绵：采用优质海绵，海绵回弹率≥52%，拉伸强度≥135KPa,通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料。 3、面料：采用环保皮面料。拉伸负荷经向≥580N，纬向≥180N；断裂伸长率经向≥46%，纬向≥128%，撕裂负荷经向≥28N，纬向≥28N；表面颜色色牢度（耐干摩擦）≥5级，表面颜色色牢度（耐湿摩擦）≥5级。 |  |
| 8 | 病员椅 | 300 | 把 | - 规格420*390*850mm，座离地高450mm； - 材质：成型椅架：优质钢材整体椅架，厚实圆润，增大受力面积，更加稳定安全，表面进行静电喷涂处理，环保耐用； 3.座板：选用环保型E1级中密度纤维板，白色或蓝色油漆喷面； 4.质量工艺要求：要求外型简洁、结构牢固（固定螺钉不少于8个）、拖动时无杂音，且便于消毒 |  |
| 9 | 文件柜 | 70 | 个 | - 规格:1800*850*390mm,钢柜基材：采用厚度≥0.8mm 的冷轧钢板，表面平整无划痕，顶板正前方为12mm 子弹头边框，两侧边框为顶边 7mm 宽 12mm 厚内梯形斜边，侧板与背面采用卡扣式做法，结构要求牢固。 - 整个柜体为上、下部份均为双掩门。掩门采用借力门铰，门在转动和关闭时不和柜体的任何一个部位直接接触缝隙不能超过 3mm。 3、拉手采用冲孔拉手 W192*D20*H34，可任意配选颜色。喷涂表面颜色要均衡，不能出现欠粉. 积粉等情况。 4、钢柜表面焊接位不能出现假焊.爆焊等情况，焊接位要打磨平整。 |  |
| 10 | 大会议桌 | 8 | 张 | 1、3600*1200*750mm 2、面板：≥25mm绿色环保100%E1级实木颗粒板，色彩自然、光泽柔和、手感细腻，具有耐磨、耐腐蚀、不易变形等特点。 3、封边说明：全部采用1-2mm厚本色订制封边带，使用国内知名品牌高温热熔胶，封边牢固，表面平整，色彩逼真，不掉色，经得起寒冷及高温气候的考验。 4、五金配件：选用高档名牌五金配件。 5、立柱：管壁采用≥80mm*80mm镀锌矩管钢架，酸洗磷化除锈处理后静电喷塑；壁厚≥1.2mm |  |
| 11 | 候诊椅 | 50 | 套 | - 规格：三人位，1750mm*675mm*780mm - 椅面配优质PU垫子。 - 材质：不小于2mm厚国产宝钢优质冷扎钢板。 4、结构：椅座及椅背为整体冲压成形，无任何锐角。经表面处理后， 再镀锌处理，最后喷涂而成。 5、椅座及椅背均须设有透气孔。透气孔的数量不应影响椅座及椅背的强度和承重能力。 6、工艺：座椅金属零部件的表面采用耐磨的静电环氧基粉末。涂层均匀光洁，附着力强，无针孔、起泡、起皱、开裂等缺陷。 7、具有良好的防潮、防腐蚀性能。 |  |
| 12 | 更衣柜 | 50 | 个 | - 规格：1800*900*430mm,六门，上下各三门。 - 钢柜基材：采用厚度≥0.8mm 的冷轧钢板，表面平整无划痕，两侧边框为顶边 7mm 宽 12mm 厚内梯形斜边，侧板与背面采用卡扣式做法，结构要求牢固。 - 整个柜体为上、下部份均为双掩门。掩门采用借力门铰，门在转动和关闭时不和柜体的任何一个部位直接接触缝隙不能超过 3mm。 4、拉手采用冲孔拉手，可任意配选颜色。喷涂表面颜色要均衡，不能出现欠粉. 积粉等情况。 4、钢柜表面焊接位不能出现假焊.爆焊等情况，焊接位要打磨平整。 |  |
| 13 | 复印纸 | 2000 | 件 | 1、规格：210mm*297mm 2、70g/㎡ 3、包装：500张/包，8包/件，4000张/件 |  |
| 空调辅材清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 铜管 | 100 | 米 | 1P空调用、包含保温、信号线、内外机电源线、包扎带等 | 投标品牌空调原装铜管 |
| 2 | 铜管 | 200 | 米 | 1.5P空调用、包含保温、信号线、内外机电源线、包扎带等 |  |
| 3 | 铜管 | 150 | 米 | 2P空调用、包含保温、信号线、内外机电源线、包扎带等 |  |
| 4 | 铜管 | 100 | 米 | 3P空调用、包含保温、信号线、内外机电源线、包扎带等 |  |
| 5 | 漏电保护空气开关 | 80 | 个 | 2P、3P、5P柜式空调使用 |  |

注：1、空调质保六年，报价包含运输、打孔、支架、安装等费用；

- 家具质保3年；报价包含运输、安装等费用；

- 其他质保1年。

3、本次采购的产品不一次性供货，按医院通知数量进行供货，成交供应商自备库存。合同数量使用完后合同中止。